Травушка текстиль.

- Готовое техническое задание для скачивания " Чехол наматрасник двухсторонний из ткани Медэластик ПВХ":

Техническое задание «Чехол наматрасник двухсторонний из ткани Медэластик ПВХ»: размер ---------длина-----------ширина-----толщина (см), содержит: - влагонепроницаемый чехол (цвет чехла ------------------) изготовленный из трехслойной ткани, основа - 100% полиэфирное трикотажное полотно с полиуретановой мембраной и поливинилхлоридным покрытием, общей плотностью не менее 270 г/м2, на влагонепроницаемой молнии в цвет покрытия, расположенной по середине торца матраса, по одной длинной и двум коротким сторонам (по желанию заказчика, вместо молнии, можно указать клапан на липучках располагаемой по одной короткой стороне). Длина молнии не менее 40% периметра матраса; Дополнительные опции: - Молния закрыта клапаном. - Все швы чехла герметизированы полиуретановой лентой. - Эвакуационные ручки. - Чехол имеет прозрачное поливинилхлоридное информационное окно габаритами, не менее 8*12см, расположенное на коротком торце, для размещения информационной карты. Информационная карта из влагостойкого материала с наименованием: Поставщика, Заказчика, наименование изделия, свободного места (не менее 35% размера карты для размещения информации Заказчика) и голограммы производителя. - Наматрасники поставляются упаковаными индивидуально в полиэтилен плотностью не менее 40 мкн; - На каждое место наклеена информационная транспортная этикетка с указанием: Грузополучателя, Грузоотправителя, Содержимого; - При поставке обязательно наличие: Регистрационного удостоверения, Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия, Протокол испытаний от независимой лаборатории, подтверждающий паропроницаемость. Инструкции по эксплуатации и гарантийного паспорта Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями

Торговое название "Медэластик" зарегистрировано в качестве товарного знака: http://tmregister.ru/trademarks/531985-89ac94b1f91021a4efcb8c09fa38351a

Наша продукция, сопровождается гарантийными обязательствами, на защитные чехлы из ткани Медэластик сроком действия 12 месяцев.  При этом срок службы таких изделий  превышает 36 месяцев, при соблюдении условий рекомендованных производителем.

Мы обеспечим самые низкие цены при наличии высокого качества и соблюдении гарантийных обязательств.

Контакты: caskad.spb.ru/   email: arevik_vk@inbox.ru