Техническое задание

«Мешок хирургического инструмента двойной (бязь)

размер

16 (длина)-10 (ширина) (см) (клапан 70 мм)

17 (длина)-12 (ширина) (см) (клапан 70 мм)

, содержит:

- мешок из двухслойной ткани 100% хлопок бязь ГОСТ отбеленная 135-142 г/м2 . Завязки вшиты основанием в боковой шов изделия. Основной цвет мешка белый. Выдерживает высокотемпературную стирку и кипячение температурой 90 оС. Соответствует нормам СанПиН 2.1.3.2630-10. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

- мешки поставляются упакованными в полиэтилен плотностью не менее 40 мкн;

- на каждое место наклеена информационная транспортная этикетка с указанием: Грузополучателя, Грузоотправителя, Содержимого;

- при поставке обязательно наличие: Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: жирным курсивом оранжевого цвета выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями. При стандартных условиях ненужное убрать.