Травушка.рф

Техническое задание

«Фиксатор-ремень»:

Для рук, 33×7см, стропа 150 см

Для ног, 38×7см, стропа 160 см

Бедренный, 50×9см, стропа 250 см

Грудной, 100×9см,стропа 350 см, содержит:

-  ремни из влагостойкого материала, наполнителем которого служит изолон, с мягким наполнителем из пенополиуретана, в ремни вставлены металлические крепления с регулятором уровня фиксации. Основной цвет  темно-синий (василек, бордо, серый, зеленый). Выдерживает высокотемпературную стирку и кипячение температурой 100 оС, а также автоклавирование 120оС. Соответствует нормам СанПиН 2.1.3.2630-10. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Дополнительные опции:

- ремни поставляются, упакованными в полиэтилен плотностью не менее 40 мкн;

- на каждое место наклеена информационная транспортная этикетка с указанием: Грузополучателя, Грузоотправителя, Содержимого;

- при поставке обязательно наличие: Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: жирным курсивом оранжевого цвета выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями. При стандартных условиях ненужное убрать.