Травушка текстиль.

Наматрасник непромокаемый,  влагонепроницаемый Caress (Мулетон)

- Готовое техническое задание «Чехол наматрасник двухсторонний из ткани Caress»:

Техническое задание «Чехол наматрасник двухсторонний из ткани Caress»: размер ---------длина-----------ширина-----толщина (см), содержит: - влагонепроницаемый, паропроницаемый 580 г/м2 за 24 часа при 38С, съемный чехол изготовленный из двухслойной ткани, смесовая основа - 80% хлопок, 20% полиэстер, махровое трикотажное полотно с полиуретановым покрытием плотностью не менее 140 г/м2, на влагонепроницаемой молнии в цвет покрытия, расположенной по середине торца матраса, по одной длинной и двум коротким сторонам (по желанию заказчика, вместо молнии, можно указать клапан на липучках располагаемой по одной короткой стороне). Длина молнии не менее 40% периметра матраса; Дополнительные опции: - Молния закрыта клапаном. - Все швы чехла герметизированы полиуретановой лентой. - Эвакуационные ручки. - Чехол имеет прозрачное поливинилхлоридное информационное окно габаритами, не менее 8*12см, расположенное на коротком торце, для размещения информационной карты. Информационная карта из влагостойкого материала с наименованием: Поставщика, Заказчика, наименование изделия, свободного места (не менее 35% размера карты для размещения информации Заказчика) и голограммы производителя. - Наматрасники поставляются упаковаными индивидуально в полиэтилен плотностью не менее 40 мкн; - На каждое место наклеена информационная транспортная этикетка с указанием: Грузополучателя, Грузоотправителя, Содержимого; - При поставке обязательно наличие: Регистрационного удостоверения, Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия, Протокол испытаний от независимой лаборатории, подтверждающий паропроницаемость. Инструкции по эксплуатации и гарантийного паспорта Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями

Наша продукция, сопровождается гарантийными обязательствами, на защитные чехлы из ткани Caress (Мулетон) сроком действия 12 месяцев.  При этом срок службы таких изделий  превышает 36 месяцев, при соблюдении условий рекомендованных производителем.

Внимание: мы всегда предложим цены ниже!!! Обращайтесь подготовим индивидуальные технические задания.

Контакты: caskad.spb.ru/    email: arevik_vk@inbox.ru