Травушка текстиль.

http://caskad.spb.ru/

arevik_vk@inbox.ru

Готовое техническое задание для скачивания " Матрас медицинский двухсторонний ортопедический чехол Биэластик ПУ":

Техническое задание на «Матрас медицинский двухсторонний ортопедический чехол Биэластик ПУ»: «Матрас медицинский двухсторонний ортопедический чехол Биэластик ПУ»: размер ---------длина-----------ширина-----толщина (см), содержит: - влагонепроницаемый, паропроницаемый 580 г/м2 за 24 часа при 38С, съемный чехол (цвет чехла ------------------) изготовленный из двухслойной ткани, основа - 100% полиэфирное трикотажное полотно с полиуретановым вспененным покрытием плотностью не менее 160 (200) г/м2, на влагонепроницаемой молнии в цвет покрытия, расположенной по середине торца матраса, по одной длинной и двум коротким сторонам (по желанию заказчика, вместо молнии, можно указать клапан на липучках располагаемой по одной короткой стороне). Длина молнии не менее 40% периметра матраса; Дополнительные опции: - Молния закрыта клапаном. - Все швы чехла герметизированы полиуретановой лентой. - Эвакуационные ручки. - Чехол имеет прозрачное поливинилхлоридное информационное окно, габаритами не менее 8*12см, расположенное на коротком торце, для размещения информационной карты. Информационная карта из влагостойкого материала с наименованием: Поставщика, Заказчика, наименование изделия, свободного места (не менее 35% размера карты для размещения информации Заказчика) и голограммы производителя. - наполнитель пенополиуретан марки ST2236, ST2536, ST3040 на выбор заказчика габаритами не менее 190*80*8см - наполнитель вата серая или белоземельная или белая в чехле тик плотностью не менее 170 г/м2 -Матрасы поставляются одетыми в чехлы и упаковаными индивидуально в полиэтилен плотностью не менее 100 мкн; - На каждое место наклеена информационная транспортная этикетка с указанием: Грузополучателя, Грузоотправителя, Содержимого; - При поставке обязательно наличие: Регистрационного удостоверения, Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия, Протокол испытаний от независимой лаборатории, подтверждающий паропроницаемость. Инструкции по эксплуатации и гарантийного паспорта Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями