Травушка текстиль.

Наматрасник непромокаемый,  влагонепроницаемый Биэластик.

- Готовое техническое задание " Чехол наматрасник двухсторонний из ткани Биэластик ":

Техническое задание «Чехол наматрасник двухсторонний из ткани Биэластик»: размер ---------длина-----------ширина-----толщина (см), содержит: - влагонепроницаемый, паропроницаемый 580 г/м2 за 24 часа при 38С, съемный чехол (цвет чехла ------------------) изготовленный из двухслойной ткани, основа - 100% полиэфирное трикотажное полотно с полиуретановым вспененным покрытием плотностью не менее 200 г/м2, на влагонепроницаемой молнии в цвет покрытия, расположенной по середине торца матраса, по одной длинной и двум коротким сторонам (по желанию заказчика, вместо молнии, можно указать клапан на липучках располагаемой по одной короткой стороне). Длина молнии не менее 40% периметра матраса; Дополнительные опции: - Молния закрыта клапаном. - Все швы чехла герметизированы полиуретановой лентой. - Эвакуационные ручки. - Чехол имеет прозрачное поливинилхлоридное информационное окно габаритами, не менее 8*12см, расположенное на коротком торце, для размещения информационной карты. Информационная карта из влагостойкого материала с наименованием: Поставщика, Заказчика, наименование изделия, свободного места (не менее 35% размера карты для размещения информации Заказчика) и голограммы производителя. - Наматрасники поставляются упаковаными индивидуально в полиэтилен плотностью не менее 40 мкн; - На каждое место наклеена информационная транспортная этикетка с указанием: Грузополучателя, Грузоотправителя, Содержимого; - При поставке обязательно наличие: Регистрационного удостоверения, Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия, Протокол испытаний от независимой лаборатории, подтверждающий паропроницаемость. Инструкции по эксплуатации и гарантийного паспорта Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями

Контакты: caskad.spb.ru/    email: arevik_vk@inbox.ru